Dotyczy:  postępowania  przetargowego na „Budowę Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych gm. Łęczyca”

Pytanie 1

Zamawiający przewiduje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o powierzchni ze sztucznej trawy III generacji. Prosimy o podanie wymaganych parametrów trawy syntetycznej.

Odpowiedź

Proponowana trawa syntetyczna na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną – trawa monofilowa, wysokość włókna 32-35 mm.

Pytanie 2

Zamawiający przewiduje wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę o powierzchni ze sztucznej trawy. Prosimy o podanie wymaganych parametrów trawy syntetycznej.

Odpowiedź

Proponowana trawa syntetyczna na wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę – trawa monofilowa, wysokość włókna 18-22 mm.

Pytanie 3

Zamawiający przewiduje wykonanie boiska do gry w tenisa o powierzchni ze sztucznej trawy. Prosimy o podanie wymaganych parametrów trawy syntetycznej.

Odpowiedź

Proponowana trawa syntetyczna na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną – trawa monofilowa, wysokość włókna 10-18 mm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż wyposażenia sportowego na boiska sportowe tj. bramki, zestawy do koszykówki, siatkówki i tenisa?

Odpowiedź

Przewiduje się dostawę o montaż progu do skoku w dal i trójskoku

Pytanie 5

Czy dostarczony sprzęt sportowy ma być demontowany, czy montowany na stałe?

Odpowiedź

Próg do skoku w dal i trójskoku – montaż na stałe

Pytanie 6

Czy w wyposażeniu bieżni lekkoatletycznej przewiduje się bloki startowe ?

Odpowiedź

Do wyposażenia bieżni lekkoatletycznej nie przewiduje się wykonania bloków startowych.

Pytanie 7

Zamawiający przewiduje wykonanie miasteczka drogowego ,Prosimy o określenie ile znaków drogowych i jakiego rodzaju należy ująć w wycenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania miasteczka drogowego.

Pytanie 8

Ile sygnalizatorów świetlnych należy ująć w wycenie ?

Odpowiedź

Brak miasteczka - żadnych

Pytanie 9

Zamawiający przewiduje wykonanie mini golfa. Czy w ofercie należy ująć 18 torów do golfa wraz z kijami i piłkami, czy same przeszkody ?

Odpowiedź

W przedstawionych przedmiarach nie przewiduje się wykonania mini golfa.

Pytanie 10

Czy w ofercie należy ująć ławki i kosze na śmieci

Odpowiedź

Nie przewiduje się montażu ławek i koszy.

Pytanie 11

Jakie urządzenia należy wycenić na plac zabaw ?

Odpowiedź

Na plac zabaw proponuje się: piaskownicę 3 x 3 m oraz huśtawkę ważkę

Pytanie 12

Zamawiający przewiduje wykonanie pola szachowego. Czy do gry w szachy należy ująć w ofercie figury ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania pola szachowego

U W A G A

Zgodnie z technologią wykonania boisk ze sztucznej trawy, należy przyjąć do wyceny podbudowę z betonu jamistego B-25 z dylatacją. Grubość podbudowy 10 cm.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z koniecznością uściślenia oraz wprowadzenia zmian w ofertach, przedłuża się termin składania ofert na dzień 9 stycznia 2007 r.  Pozostałe warunki dotyczące godzin, wadium oraz sposobu składania ofert pozostają bez zmian.