ZESTAWIENIE STOLARKI dla TERMOMODERNIZACJI  OSP

w DOBROGOSTACH I CHRZĄSTÓWKU

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz KOSZTORYS OFERTOWY

Dobrogosty:

Poz.1               Okno PCV 161x187   /k=1,1/        1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz.2           Okno PCV 67x61    /k=1,1/      2 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz.3        Okno PCV 116x140    /k=1,1/       2 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 4      Drzwi PCV 135x290     /k=1,1/         1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 5        Drzwi PCV 115x180    /k=1,1/         1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 6      Wrota metalowe 350x310m         1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 7       Wrota metalowe 350x310m z drzwiami 90x200m           1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Chrząstówek:

Poz. 1     Okno PCV  80x193     /k=1,1/          1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 2      Okno PCV  69x92     /k=1,1/       3 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 3      Okno PCV  80x280     /k=1,1/        8 szt. z mechanicznym przeniesieniem

napędu otwierania górnego skrzydła

Cena za sztukę netto [zł]:    				Wartość netto [zł]:

Poz. 4     Okno PCV 137x146      /k=1,1/           1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]:  				Wartość netto [zł]:

Poz. 5        Okno PCV  78x192      /k=1,1/                4 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 6       Drzwi PCV  114x200     /k=1,1/             2 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Poz. 7        Drzwi PCV  90x200     /k=1,1/            1 szt.

Cena za sztukę netto [zł]: 				Wartość netto [zł]:

Razem wartość ogółem netto:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w tym:

Dobrogosty:

Chrząstówek:

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym. Profile okienne ze wzmocnieniem stalowym ościeżnic i skrzydeł, pieciokomorowe.

Szklenie stolarki okiennej szybą zespoloną 4/16/14z wypełnieniem argonem, wsp. k=1,1 W/m2K. Okucia obwidniowe z mikrowentlacją. Drzwi PCV zewnętrzne, ocieplone. Wrota metalowe, poszycie – blacha T-8, ocieplone z zamkiem.