| KOSZTORYS OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DLA POTRZEB WYKONANIA TEROMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW OSP SYSTEMEM GOSPODARCZYM WE WSI DOBROGOSTY I CHRĄSTÓWEK – ZADANIE NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilości handlowe | cena jednostkowa netto | wartość netto |
| 1 | Płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm | m2 | 900,00 |  |  |
| 2 | Płyty styropianowe FS 15 gr. 5 cm | m2 | 250,00 |  |  |
| 3 | Blacha stalowa ocynkowana płaska w ark. gr. 0,50 mm | kg | 544,00 |  |  |
| 4 | Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy | kg | 504,00 |  |  |
| 5 | Dwuteownik L 160 | kg | 273,60 |  |  |
| 6 | Dwuteownik walc. L 140 | kg | 86,40 |  |  |
| 7 | Spoiwo cynowo – ołowiane LC 60 | kg | 5,00 |  |  |
| 8 | Kątownik aluminiowy ochronny z siatką | m | 360,00 |  |  |
| 9 | Listwa cokołowa gr. 10 cm | m | 165,00 |  |  |
| 10 | Uchwyty do rur spustowych ocynk. 15 | kpl. | 50,00 |  |  |
| 11 | Uchwyty do rynien dachowych ocynk. 15 | kpl. | 50,00 |  |  |
| 12 | Podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast | kg | 300,00 |  |  |
| 13 | Preparat gruntujący Atlas Uni-Grunt | kg | 200,00 |  |  |
| 14 | Zaprawa klejowa sucha – Atlas Stopter K-20 | kg | 11250,00 |  |  |
| 15 | Cement portlandzki C 350 | t | 4,75 |  |  |
| 16 | Wapno suchgaszone (hydratyzowane) | kg | 420,00 |  |  |
| 17 | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl. 150 | szt. | 4635,00 |  |  |
| 18 | Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna nr 400 | m2 | 675,00 |  |  |
| 19 | Sucha mieszanka tynkarska mineralna Atlas Cermit SN 30 lub DR 30 | kg | 3475,00 |  |  |
| 20 | Siatka z włókna szklanego pod docieplenia | m2 | 1500,00 |  |  |
| 21 | Dyble plastykowe „z grzybkami” | szt. | 4100,00 |  |  |
| 22 | Kołki rozporowe z wkrętami | szt. | 400,00 |  |  |
| 23 | Tynk żywiczny Atlas (kolor brąz), gr. IV | kg | 300,00 |  |  |
| 24 | Wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt. | 3250,00 |  |  |
| 25 | Gwoździe budowlane papowe | kg | 30,00 |  |  |
| 26 | Pianka poliuretanowa | szt. | 20,00 |  |  |
| 27 | Silikon dekarski | szt. | 12,00 |  |  |
| 28 | Płyta styropianowa gr. 20 cm dwustronnie laminowana | m2 | 145,00 |  |  |
| 29 | Piasek do zapraw o uziarnieniu 0,2 | t | 30,00 |  |  |
| 30 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 57,00 |  |  |
| 31 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (rolka po 7,5 m2) | m2 | 165,00 |  |  |
| 32 | Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm | m2 | 296,10 |  |  |
| 33 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 400,00 |  |  |
| 34 | Folia paroizolacyjna | m2 | 300,00 |  |  |
| 35 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 9,00 |  |  |
| 36 | Zadaszenie z poliwęglanu | m2 | 2,20 |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM NETTO |  |  |