Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 031613 we wsi Bronno gm. Łęczyca.

Zapytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacja projektową, a przedmiarem robót w poniższym zakresie:

- w części opisowej dokumentacji projektowej jest projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, a w przedmiarze z kruszywa łamanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Biorąc pod uwagę zaistniałe rozbieżności między zapisami w części opisowej dokumentacji projektowej, a zapisami w przedmiarze robót należy stosować się do zapisów przedmiaru robót.