Działając zgodnie z zapisami pkt II ppkt 1 SIWZ, zwracamy się z prośbą wyjaśnienie treści SIWZ w/g poniższego:

1) Z uwagi na fakt, że w Formularzach Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać „Oferowane całkowite wynagrodzenie ryczałtowe" za poszczególne zadania, prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 
W części opisowej dokumentacji projektowej jak również na rysunkach występuje warstw ścieralna 0/8mm grubości 3 cm, natomiast w przedmiarach występuje tylko pozycja „nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm". Prosimy o określenie czy Zamawiający we wszystkich w/w zamówieniach zrezygnował z wykonania warstwy ścieralnej grub. 3cm.

Szanowni Państwo

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: Biorąc pod uwagę zaistniałe rozbieżności między zapisami w części opisowej dokumentacji projektowej, a zapisami w przedmiarze robót należy stosować się do zapisów aneksu do dokumentacji projektowej, który mówi o Etapach ułożenia nawierzchni asfaltowej z czego realizowany będzie Etap l według przedmiaru robót.